## DEFINITIVAS MAYORES 5 MW
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGÉTICO
AUTORIZACIONES DEFINITIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS OTORGADAS
No. | Nombre Proyecto | Entidad | Coordenadas |  |  | Estado | Representante Legal | Dirección | Telefono | Correo | No. De turbina y tipo de turbina | Inicio de Construcción | Inicio de Operación Comercial | Acuerdo Ministerial |  |  | Contrato |  | Ampliación, Modificación o Transferencia |  |  |  | Contrato | [7 empty] | Coordenadas |  |  |  | Ríos y Cotas (m.s.n.m.) | Ubicación |  | Capacidad Instalada Solicitada (MW) | Capacidad Instalada AMM (MW)
|  |  | Zona | Xm | Ym | [8 empty] | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Número | Fecha | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Motivo | Número | Fecha | [6 empty] | Cota Maxima X | Cota Maxima Y | Cota Mínima X | Cota Mínima Y |  | Municipio | Departamento
EN OPERACIÓN
1 | Planta Hidroeléctrica Santa María | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 658876 | 1627853 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 58000667-24221800-24221920-24222042 ext. 2042 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 3 turbinas tipo Francis Horizontal, 2 de 1.83 MW cada una y 1 de 2.13 MW | Sin Dato | 10038 | OM 265-98 | 35996 | Sin dato | 5 | 36012 | 51-2017 | 42793 |  |  | 54 | 42956 | [6 empty] | 659003 | 1628165 | 658908 | 1627737 | Samalá (1,600.00 - 1,423.60) | Zunil | Quetzaltenango | 6.88 | 6.029
2 | Planta Hidroeléctrica Aguacapa | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 758948 | 1570379 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 66301390-24221800-24221920 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 3 turbinas tipo Pelton de 30.00 MW cada una. | Sin Dato | 30004 | OM 269-98 | 35997 | Sin dato | 5 | 36012 | [14 empty] | 758564 | 1571844 | Aguacapa (701.10 – 700.00) | Guanagazapa | Escuintla | 90 | 81.283
3 | Planta Hidroeléctrica Chixoy | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 769753 | 1691565 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 66301350-24221800-24221920 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 5 turbinas tipo Pelton, de 60 MW cada una | Sin Dato | 30647 | OM 268 - 98 | 35997 | Sin dato | 5 | 36012 | 018-2013 117-2017 | 25/01/2013 01/06/2017 | Sin dato 28/07/2017 | Modificación del Contrato | 12 | 43080 | [8 empty] | 756532 | 1714094 | Chixoy o Negro (815.00 – 695.00), Salamá (815.00 – 703.00), Chicrúz (815.00 – 751.00), Blanco (815.00 – 747.00), Carchelá (815.00 – 698.00) y Agua Fría (815.00 – 699.00); desfogue río Quixal, cota máxima 815.00 y mínima 286.00 en el río Chixoy. | San Cristóbal Verapaz | Alta Verapaz | 300 | 286.577
4 | Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 745969 | 1586008 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 66301406-24221800-24221920 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 3 turbinas tipo Pelton de eje horizontal, de 20 MW | Sin Dato | 25611 | OM 271-98 | 35997 | Sin dato | 5 | 36012 | 009-2016 | 42376 | 42401 | [11 empty] | 745565 | 1585179 | Michatoya (1,186.00 - 1,000.00), desfogue Quebrada de Paja (323.00) | Palín | Escuintla | 60 | 60.375
5 | Hidroeléctrica Los Esclavos | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 792527 | 1577031 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 66301512-24221800-24221920 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 2 Turbinas Tipo Francis de eje Vertical de 6.5 MW cada una. | Sin Dato | 24336 | OM 267 - 98 | 35997 | Sin dato | 5 | 36012 |  |  |  |  | 8 | 42361 | [6 empty] | 15P 797313E(90º 14' 40.7'' O) | 1578506 (14º 15' 44.5''N) | 791753E(90º 17' 46.6''O) | 1577190N(14º 15' 03.9''N) | Los Esclavos (740.00 - 600.00) | Cuilapa | Santa Rosa | 13 | 13.503
6 | Santa Teresa | Agro-Comercializadora Del Polochic, S.A. | 15 | 806709 | 1693202 | En Operación | Juan Carlos Mendez Ordóñez | 18 calle 24-69 zona 10 edificio Empresarial Zona Pradera, torre I octavo nivel, oficina 803. | 23283500 | gvides@dencmi.com; sdelvalle@dencmi.com | 2 Turbinas, Tipo Francis | 38093 | 40825 | 185-2000 | 36640 | 36991 | 90 | 36997 | 80-2001 189-2007 | 15/05/2001 30/10/2007 | 23/05/2001 07/12/2007 | Ampliación de cotas Ampliación de años | 112 4 | 11/11/2003 08/01/2008 | [6 empty] | 15P803082 | 1693977 | 15P807679 | 1692545 | Polochic (624.80 - 439.50) | San Miguel Tucurú | Alta Verapaz | 24 | 16.8
7 | Hidroeléctrica Pasabien | Inversiones Pasabien, S.A. | 16 | 208535 | 1667156 | En Operación | Herber Otoniel González Estrada | Calzada Aguilar Batres, 23-13, zona 12, Guatemala, Guatemala. | 24762455– Fax. 24766196 | fmunoz@hydrowest.com, pasabien@hydrowest.com, www.hydrowest.com.gt/pasabien | Dos Turbinas Pelton, potencia 6 MW, 7.5 MVA | Sin Dato | 36708 | AG-223-2000 | 36677 | 36760 | 67 | 36798 | [12 empty] | 208529 | 1666945 | 1664588 | 211389 | Pasabien (884.00 - 284.00) | Río Hondo | Zacapa | 12.75 | 12.601
8 | Hidro Canadá | Generadora de Occidente, Limitada. | 15 | 658095 | 1624283 | En Operación | Orlando López | Diagonal 6 , 10-65 Zona 10, Edificio Centro Gerencial Las Margaritas, Torre I, oficina 801, Ciudad de Guatemala. | 23277000 Fax. 233393176 | orlando.lopez@enel.com | Dos turbinas tipo Pelton de 23.5 MW cada una. | Sin dato | 38782 | AG-328-2000 | 36830 | 36955 | 15 | 36956 | [12 empty] | 658881 | 1627507 | 15P0656105 | 1622279 | Samalá (1,423.50 - 1,016.00) | Zunil | Quetzaltenango | 47.4 | 45.928
9 | Matanzas-Chilascó | Tecnoguat, S.A. | [32 empty] | Chilascó (1,835.00 - 1,606.11) m.s.n.m. en el río Piedra de Cal y Matanzas (1,459.00 - 1,184.54) m.s.n.m. en el río Aguacate que es afluente del río Matanzas. | San Jerónimo y Salamá | Baja Verapaz | 12 | 11.808
|  |  | 15 | 809810 | 1671178 | En Operación | Orlando López | Diagonal 6 10-65, zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas Torre I. Ofic. 801 | 23277000 | orlando.lopez@enel.com | Sin Dato | Sin Dato | 37438 | 337-2000 | 36845 | Sin dato | 45 | 36873 | [12 empty] | 15P0801598 | 1670056 | 15P08001961 | 1672011 |  |  |  |  | 3.421
10 | Hidroeléctrica Río Las Vacas | Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. | 15 | 768806 | 1633401 | En Operación | Ing. Hugo Martínez | 41 Calle 6-27 Zona 8, Ciudad Guatemala | 24210400 | hmartinez@hidrovacas.com, hugom@fabrigas.com | Dos turbinas Pelton, de 21 MW cada una. | Sin dato | 37377 | AG-076-2001 | 37019 | 37099 | 70 | 37107 | [12 empty] | 769274 | 1632533 | 769605 | 1638369 | Las Vacas (1,100.00 - 800.00) | Chinautla | Guatemala | 42 | 41.219
11 | Hidroeléctrica El Recreo | Genepal, S.A. | 15 | 656087 | 1622285 | En Operación | Norma Lisseth Meléndez Chinchilla | 12 calle 1-25 Zona 10; Edificio Géminis Diez, Torre Norte, Oficina 1,103, Ciudad Guatemala. | 23816777 | spinto@grupo-csd.com; smelendez@grupo-csd.com | Turbina tipo Pelton | 38483 | 39883 | AG-001-2004 | 37993 | 38000 | 35 | 38057 | AG-042-2006, 201-2006 | 09/03/2006 04/12/2006 | 17/03/2006 21/08/2007 | Transferencia Modificación de Cotas | 3 1 | 03/04/2006 09/01/2007 | [6 empty] | 15P0653815 | 1622370 | 15P0653815 | 1619963 | Samalá (904.00 - 700.00) | El Palmar | Quetzaltenango | 26 | 25.309
12 | Renace | Recursos Naturales y Celulosas, (RENACE S.A.) | 15 | 803183 | 1715316 | En Operación | Juan Carlos Mendez Ordóñez | 18 calle 24-69 zona 10 edificio Empresarial Zona Pradera, torre I octavo nivel, oficina 802. | 23283500 | gvides@dencmi.com; sdelvalle@dencmi.com | 3 Francis | Sin dato | 38018 | AG-098-2004 | 38050 | 38051 | 17 | 38054 | [14 empty] | 815800 | 1715380 | Cahabón (1,200.00 - 980.00) | San Pedro Carchá | Alta Verapaz | 68.1 | 65.1591
13 | Central Generadora Eléctrica Montecristo | Generadora Montecristo, S.A. | 15 | 656420 | 1622587 | En Operación | Orlando López | Diagonal 6 10-65, zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas Torre I. Ofic. 801 | 23277000 | orlando.lopez@enel.com | 2 Turbinas tipo Francis de eje horizontal | 39433 | 41077 | AG - 145-2004 | 38146 | 38313 | 107 | 38338 | AG - 063-2005 | 38475 | 38504 | Transferencia | 143 | 38525 | [6 empty] | 15P0658110 | 1624243 | 15P0656408 | 1622555 | Samalá (1,015.99 - 904.01) | El Palmar y Zunil | Quetzaltenango | 13 | 13.042
14 | Hidro Xacbal | Hidro Xacbal, S.A. | 15 | 703992 | 1733185 | En Operación | Edwin Alberto Hernández Roque | 2ª. Calle 8-01, zona 14, Edificio Las Conchas, Tercer nivel Oficina 301 Guatemala. | 2312 4800 | kaguilar@terra-energía.com; edroque@terra.hn | Dos turbinas Francis de 47.00 MW cada una. | 40049 | 41237 | AG-061-2006 | 38811 | 38930 | 38 | 38953 | [12 empty] | 15P0705269 | 1727914 | 15P0704025 | 1733052 | Xacbal (849.85 - 647.00) | San Gaspar Chajul | El Quiché | 94 | 98.008
15 | Palo Viejo | Renovables de Guatemala, S.A. | 15 | 720216 | 1710102 | En Operación | Ing. Orlando López | Diagonal 6 10-65 zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas Torre I, Of. 801 | 2327-7000 | orlando.lopez@enel.com | 4 Turbinas Francis, 2 de 30 MW y 2 de 10 MW cada una. | 40190 | 41437 | 014-2007 | 39105 | 39122 | 19 | 39153 | 292-2009 | 40029 | 40057 | Modificaron Cotas de los rios | 2 | 40098 | [6 empty] | 72025 | 1710012 | 727962 | 1714390 | Cotzal (1,208.00 - 930.00) - Chipal (1,211.00 - 1,076.00) - El Regadío (1,138.00 - 930.00 ) - El Arroyo Escondido (1,075.00 - 822.00) - Putul (930.00 - 791.00) | San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán | El Quiché | 85 | 88.192
16 | Hidroeléctrica Río Bobos | Hidronorte, S.A. | 16 | 314803 | 1699409 | En Operación | Hugo Ernesto Martinez | 41 Calle 6-27 zona 8, Guatemala | 24210400 | hmartinez@hidrovacas.com | 1 Turbina tipo Pelton de 10 MW | Marzo de 1992 | 34824 | 018-2007 | 39107 | 39122 | 96 | 39156 | 136-2007 | 39296 | 39315 | Transferencia | 36 | 39344 | [10 empty] | Bobos (479.00 - 184.67) | Morales | Izabal | 10 | 10.31
17 | Poza Verde | Papeles Elaborados, S.A. | 15 | 773655 | 1584262 | En Operación | Ing. Melvin Haroldo Gálvez Santos | 20 Calle 10-75 zona 10 | 23834343 | melvingalvez@icasa.com.gt/mariocastillo@icasa.com.gt/ccamey@hidropv.com | Sin dato | Sin dato | 34921 | 076-2008 | 39552 | 39555 | 49 | 39580 | [12 empty] | 15P 773620 | 1584224 | 768247 | 1583512 | Aguacapa y La Plata (869.00 - 704.49) | Pueblo Nuevo Viñas | Santa Rosa | 12.17 | 9.918
18 | Hidroeléctrica Cuevamaría | Recursos Energéticos Pasac, S.A. | [32 empty] | Samalá (2,295.00 - 2,150.00) | Cantel | Quetzaltenango | 9.3 | 2.1
|  |  | 15 | 666374 | 1638941 | En Operación | Otto Cabrera Cordón | 14 avenida, 17-85 zona 11, Guatemala. | 66336550 | jcastellanos@liztex.com | 1 Turbina tipo Francis de 0.8 MW y 2 turbinas Tipo Francis de 4.25 MW cada una. | 40913 | 42556 | 135-2008 256-2008 | 20/06/2008 17/11/2008 | 15/07/2008 24/11/2008 | 1 | 39818 | [12 empty] | 15P0666382 | 1638934 | 15P0664994 | 1636428 |  |  |  |  | 2.85
19 | Hidroeléctrica Panán | Inversiones Atenas, S.A. | 15 | 675948 | 1607509 | En Operación | Luís Miguel Aguirre Fernández y Carlos Eduardo Colon Caballero | Avenida Reforma 9-76 zona 9, Banco Reformador | 23345032/23313826 | invatenas@gmail.com | 1 turbina Francis de 0.9 MW y 2 Turbinas Francis de 3.05 MW c/u. | 39847 | 40804 | 231 - 2008 | 39731 | 39749 | 96 | 39785 | [12 empty] | Zarco- 91º 21’ 26.7’’ Tigre- 91º 21’ 34.7’’ Sta. Ines y Panán- 91º 21’ 50.6’’ | Zarco- 14º 33’ 56.5’’ Tigre- 14º 34’ 18.9’’ Sta. Ines y Panán- 14º 33’ 46.3’’ | CM1- 91º 21’ 43.9’’ CM2- 91º 22’ 00.1’’ * | CM1- 14º 33’ 47.8’’ CM2- 14º 32’ 05.8’’ | Panán (485.00 - 350.00) - Santa Inés (485.00 - 465.00) - Tigre (570.00 - 460.00) - Zarco (570.00 -452.00) | San Miguel Panán y Chicacao | Suchitepéquez | 6.9 | 7.522
20 | El Cóbano | Hidroeléctrica El Cóbano, S.A. | 15 | 758120 | 1567988 | En Operación | Abraham Arturo Girón Rieckhof | 6ª. Avenida 16-24 Zona 10, Ciudad Guatemala | 57031374 Fax. 23632462, 2419-1000 ext. 1070 | Agiron100@yahoo.com | Dos turbinas Francis de 3.50 MW cada una | 40266 | 40937 | 291-2009 | 40028 | 40045 | 43 | 40085 | [12 empty] | 15P0758789 | 1569363 | 15P0758307 | 1567802 | María Linda (142.60 - 93.00); Chapetón (142.60 - 93.00) | Guanagazapa | Escuintla | 7 | 9.157
21 | Hidroeléctrica El Manantial (Fase 1, Fase 2 y Fase 3) | Alternativa de Energía Renovable, S.A. | [32 empty] | Ocosito (980.00 - 590.00), San Juan (965.00 - 918.00), Tres Reyes Chiquito (965.00 - 940.00), Cuache (837.00 - 690.00), Loma Miranda (928.00, 860.00), Nil (1,020.00 - 680.00) | El Palmar Nuevo San Carlos | Quetzaltenango Retalhuleu | 40 | 3.253
22.031
0.438
|  |  | 15 | 642962 | 1626675 | En Operación | Ing. Alberto David Cohen Mory | Calzada Roosevelt 6-19 zona 3, Mixco, Col. Cotio | Licda. Gaby Garza 5000-1026, 2328-1003, 2328/1093 | alberto.cohen@jicohen.com | 15 turbinas Pelton | Fase 1: 20/11/2009; Fase 2: 02/01/2012; Fase 3: 01/07/2012 | Fase 1: 01/02/2014; Fase 2: 01/08/2014; Fase 3: 01/12/2015 | 397-2009 | 40161 | 40168 | 39 | 0 | 239-2011 05-2014 302-2015 | 18/11/2011 09/01/2014 14/10/2015 | 02/12/2011 11/02/2014 11/11/2015 | Transferencias Modificación | 54 15 42 | 14/12/2011 21/03/2014 22/12/2015 | [14 empty] | 12.885
22 | Hidroeléctrica Cholomá | Hidroeléctrica Cholomá, S.A. | 16 | 205712 | 1706278 | En Operación | Rodrigo José Tormo Álvarez | 16 Calle 0-26 Zona 14, Guatemala | 2368-3330 | rtormo@gruposecacao.com | 1 Turbina Tipo Pelton de eje horizontal | 40481 | 40888 | 137-2010 | 40403 | 40414 | 83 | 40451 | 89-2011 | 40644 | 40689 |  | 44 | 40700 | [6 empty] | 16P 0203534 | 1707428 | 16P 0204391 | 1708380 | Cholomá (634.00 - 132.00), Quebrada Secampana (640.10 -143.50), Quebrada Secampanita (640.10 - 290.00), Quebrada Golondrinas (640.10 -348.00), Quebrada Caquipecja (640.10 - 255.00) | Senahú | Alta Verapaz | 10 | 9.653
23 | Oxec | Oxec, S.A. | 16 | 209795 | 1722042 | En Operación | Luis Arnaldo Calderon Chavarria, Jose Ernesto Batres González | Avenida Reforma 9-55 zona 10, Edificio Reforma 10, Oficina 705, Septimo Nivel, Guatemala, Guatemala | 24947400 y 3022 | lcalderon@erc.com | 2 Turbinas Tipo Francis | 41721 | 42817 | 260-2013 | 41493 | 41515 | 2 | 41540 | [12 empty] | 207269.91 | 1725434.29 | 209479.71 | 1721952.33 | Oxec (230.00 - 100.917) y desfogue en Cahabón (96.90) | Cahabón | Alta Verapaz | 25.5 | 23.702
24 | Renace II (Fase I y II) | Recursos Naturales y Celulosas, (RENACE S. A.) | 15 | 810746 | 1717085 | En Operación | [28 empty] | Cahabón (985.00 - 460.00) | San Pedro Carchá y Lanquín | Alta Verapaz | 120 | 107.197
|  |  | 15 |  |  |  | Ing. Juan Carlos Mendez Ordoñez | 18 calle 24-69 zona 10 edificio Empresarial Zona Pradera, torre I octavo nivel, oficina 802. | 2328-3500 fax. 23283535 | gvides@dencmi.com, sdelvalle@dencmi.com | 4 para la fase I & 3 para la fase II (según la nueva solicitud) | 40612 | 42256 | 004 - 2008 | 39457 | 39475 | 26 | 39517 | 299-2013 | 41523 | 41533 | Modificación de diseño | 8 | 41565 | [6 empty] | F1=90°10’28.7” F2= 90° 6' 16.2" | F1=15°29’47.5” F1= 15° 30' 42.6" | F1= 90°06’12.9” F2= 90° 3' 40.9" | F1= 15°30’44.00” F2= 15° 29' 56.6" |  |  |  | 66 | 67.016
25 | Hidroeléctrica La Libertad | Cinco M, S.A. | 15 | 634201 | 1617334 | En Operación | Javier Luengo Delgado, Ivan Federico Ovalle Altuve | Avenida Hincapié 17-15 zona 13, Ofibodega 1, Guatemala | 2505-7400 | jluengo@energiadesarrollo.com.gt | 1 Turbina tipo Pelton | 42317 | 42133 | AM-218-2015 | 42229 | 42243 | 40 | 42286 | [12 empty] | 634755(91º 23' 47.03'') sobre quebrada Laajcal | 1741350 (15º 44' 40.97'') sobre quebrada Laajcal | 676215 (91º21'18.13'') | 1744503 (15º46'22.46'') | La Soledad (900.00 - 380.00) | Finca La Libertad, Colomba Costa Cuca | Quetzaltenango | 9.6 | 9.494
26 | Hidroeléctrica Raaxha | Hidroeléctrica Raaxha, S.A. | 15 | 762251 | 1762799 | En Operación | José Ernesto Batres González | Avenida la Reforma 9-55 zona 10, nivel 7, oficina 705. | 2494 - 7400 | jbatres@erc.com | 3 Turbinas de eje vertical Tipo Kaplan de 3.33 MW | 41807 | 42903 | 367-2013 | 41575 | 41598 | 20 | 41624 | [12 empty] | 760564.29 | 1761902.95 | 762158.28 | 1762818.96 | Icbolay (151.00 - 136.00) | Chisec y Cobán | Alta Verapaz | 10 | 5.022
27 | Hidroeléctrica Las Fuentes II | Energías del Ocosito, S.A. | 15 | 646608 | 1616773 | En Operación | Luis Castro Valdivia | Avenida de la Reforma, 7-62 Edificio Aristos Reforma, oficina 1003, zona 9, Guatemala. | 23347244;2366-6111; 3124-1828; | frodriguez@ecoener.eu; luisdevaldivia@ecoener.eu | Sin dato | 41823 | 42554 | 197-2011 | 40812 | 40820 | 21 | 40865 | 290-2013 185-2014 | 03/09/2013 09/06/2014 | 30/09/2013 01/07/2014 | Modificar fechas Transferencia | 7 26 | 11/11/2013 26/08/2014 | [10 empty] | Ocosito (589.90 - 400.00) | San Felipe El Palmar | Retalhuleu Quetzaltenango | 14.2 | 13.667
28 | Hidroeléctrica El Cafetal | Hidro Juminá, S.A. | 15 | 810395 | 1685336 | En Operación | Alfonso José González Salguero | Avenida Reforma 6-64, zona 9 Edificio Plaza Corporativa Reforma, Plaza Jardín Of. J-3 | 23622897 | agonzalez@centralamericavc.com | Dos turbinas Pelton de eje horizontal de 4.18 MW cada una. | 41648 | 42378 | 165 - 2013 | 41416 | 41432 | 39 | 41464 | [12 empty] | 90º 07' 0.6" | 15º 14' 36.81" | 90º 06' 38.62" | 15º 13' 46" | Juminá (785.00 - 415.00) | Purulhá | Baja Verapaz | 8.36 | 8.55
29 | El Recreo II | Genepal, S.A. | 15 | 650888 | 1617803 | En Operación | Luis Enrique García Pinot | 12 Calle 1-25 Zona 10, Edificio Geminis, Torre Norte, Nivel 13, Oficina 1309 | 2338 2079; 2335 3280; 52042923 | lgpinot@geoconsa.com | 2 turbinas tipo Francis | 42972 | 44617 | 215-2014 | 41827 | 41831 | 12 | 41876 | [12 empty] | 91º34'19.38(653,775.80) | 14º39'02.00'' (1,620,161.19) | 91º35'58.48'' (1650,825.33) | 14º37'45.48'' (1,617,791.20) | Samalá (704.41 - 548.50) | San Felipe | Retalhuleu | 23 | 21.985
30 | Hidroeléctrica Secacao | Hidroeléctrica Secacao, S.A. | 16 | 203399 | 1703980 | En Operación | Rodrigo José Tormo Alvarez | 16 Calle 0-26 zona 14, Guatemala, Guatemala | 23138383 | rtormo@gruposecacao.com, arueda@gruposecacao.com | 1 turbina tipo Pelton de eje horizontal |  |  | 217-2016 | 42643 | 42689 | 11 | 42723 | [16 empty] | Río Trece Aguas (803.50 - 264.10) Quebrada Seretzi (832.00 - 825.30) | Senahú | Alta Verapaz | 16.3 | 16.135
31 | Hidroeléctrica Finca Lorena | Agen, S.A. | 15 | 613612 | 1649625 | En Operación | Guillermo Enrique Gordillo Kirkconnell | 6 Avenida 2-73 Zona 4 Edificio Cordón Horjales, 6 nivel, Ciudad de Guatemala | 24580500 | guillermo.gordillo@atel.com.gt; marisol.espinoza@agen.com.gt | 2 Francis Horizontales | 40061 | 40791 | 121-2008 | 39574 | 39653 | 7 | 39696 | [12 empty] | 15P0616528 | 1651912 | 15P0613494 | 16499498 | Cabúz (840.00 - 705.00) | San Rafael Pié de la Cuesta | San Marcos | 4.2 | 4.456
32 | Hidroeléctrica Chichaic | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 779075 | 1709779 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 24221800-24221920-24222042 ext. 2042 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 2 Turbinas tipo Francis de 0.35 MW cada una | Sin Dato | Sin Dato | 52-2017 | 42793 | 42823 | 8 | 42940 | [12 empty] | 90º 25' 41.6" | 15º 25' 01.7" | 90º 24' 14.1" | 15º 27' 14.0" | Cahabón (1,353.69 - 1,321.44) | Aldea Chichaic, municipio de Cobán | Alta Verapaz | 0.7 | 0.456
33 | Hidro Xacbal Delta | Energía Limpia de Guatemala, S.A. | 15 | 705303 | 1728001 | En Operación | Ing. Edwin Alberto Hernández Roque | 2da. Calle 8 - 01 Zona 14, tercer nivel Edificio las Conchas, oficina 301 Ciudad de Guatemala. | 23124800 fax. 23124847 | edroque@terra.hn | Dos turbinas Francis de 37.5 MW cada una. | 41801 | 43019 | 321-2012 | 41183 | 41197 | 45 | 41226 | [12 empty] | 704128 | 1723255 | 705083.087--------- 91º 05’ 13.42’’ | 1727854.81------ 15º 37’ 12.98’’ | Xaclbal (975.00 - 850.00) | Chajul | El Quiché | 75 | 58.993
34 | Oxec II | Oxec II, S.A. | 16 | 209802 | 1722027 | En Operación | Luis Arnaldo Calderón Chavarría | Avenida Reforma 9-55 zona 10, Edificio Reforma 10, Oficina 705, Septimo Nivel, Guatemala, Guatemala | 24947400 | lcalderon@erc.com | 3 Turbinas tipo Kaplan | 28/08/2018; 16/09/2018; 23/09/2018 | Sin Dato | 27-2015 | 42047 | Sin dato | 14 | 42102 | [12 empty] | 89º45'41.60W (203817E) | 1723518.84N (15º34'19.47N) | 89º42'20.23''(209683.32E) | 15º33'33.47''N(1722028.69N) | Cahabón (126.00 - 99.00) | Santa María Cahabón | Alta Verapaz | 45 | 58.947
35 | Proyecto Renace IV (Fase II) | Renace, S.A. | 15 | 816104 | 1710806 | En Operación desde el 24 de enero de 2019, con capacidad de placa instalada de 57según página del AMM | Salvador Del Valle Pezzarossi | 18 Calle 24-69 zona 10, Edificio Empresarial Zona Pradera Torre I, octavo nivel, oficina 802 | 23283500 | mcervantes@dencmi.com sdelvalle@dencmi.com | 2 Pelton | Fase I: 13/11/2020 Fase II: 13/03/2016 | Fase I: 13/06/2025 Fase II: 13/08/2019 | 238-2015 | 42249 | 42277 | 7 | 42321 | [16 empty] | Canlich (1,200.00 - 450.00) Cahabón (460.00 - 450.00) | Finca Xicacao, aldea Rubelcruz, aldea Sesalche 2, municipio San Pedro Carchá | Alta Verapaz | 65 | 51.234
36 | Hidroeléctrica Palín II | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 747107 | 1592218 | En Operación | Ing. Ricardo Arturo Velado Asencio | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 24221800-24221920-24222042 ext. 2042 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) | 2 Turbinas tipo Francis Horizontal |  |  | 153-2017 272-2017 | 27/07/2017 29/12/2017 | Sin Efecto 28/02/2018 | [18 empty] | Michatoya (1,186.00 - 1,009.00) | Palín Amatitlán | Escuintla Guatemala | 5.76 | 4.222
TOTAL EN MW (OPERACIÓN) | [37 empty] | 1478.12 | 1410.4471
AUTORIZACIONES DEFINITIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS OTORGADAS
No. | Nombre Proyecto | Entidad | Coordenadas |  |  | Estado | Representante Legal | Dirección | Telefono | Correo | No. De turbina y tipo de turbina | Inicio de Construcción | Inicio de Operación Comercial | Acuerdo Ministerial |  |  | Contrato |  | Ampliación, Modificación o Transferencia |  |  |  | Contrato |  | Ampliación, Modificación o Transferencia |  |  |  | Contrato | [5 empty] | Ríos y Cotas (m.s.n.m.) | Ubicación |  | Capacidad Instalada Solicitada (MW)
|  |  |  | Xm | Ym | [8 empty] | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Número | Fecha | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Motivo | Número | Fecha | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Motivo | Número | Fecha | [5 empty] | Municipio | Departamento
EN CONSTRUCCIÓN
1 | Tres Ríos | Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A. | 15 | 610600 | 1656300 | En Construcción | Erwin A. Sanabria M. | 13 avenida 4-72 zona 11, Colonia Carabanchel, Guatemala | 23200304-23200300-23200322 | erwinsanabria@sistegua.com | Sin dato | 40514 | 41549 | AG-177-2005 | 38694 | 38749 | 22 | 38989 | AG-051-2006 22-2015 | 24/03/2006 04/02/2015 | 22/08/2006 20/03/2015 | Modificación de contrato | 32 | 39916 | [6 empty] | 610600 | 1659300 | 610600 | 1656300 | Cutzulchimá (1,107.26 ), Canujá (944.31), Negro (737.00 ), y cota de desfogue de las aguas de la central (580.00) | Tajumulco y San Pablo | San Marcos | 44.19
2 | El Sisimite | Generadora Nacional, S.A. | 15 | 14ᵒ 52' 36,96" | 90ᵒ 23' 46,48" | En Construcción | Luis Arnaldo Calderon Chavarria, Jose Ernesto Batres González | Avenida Reforma 9-55 zona 10, Edificio Reforma 10, Oficina 705, Septimo Nivel, Guatemala, Guatemala | 24947400 y 3022; 3022-9249 | lcalderon@erc.com | Sin dato | 41359 | 42608 | 074-2010 | 40253 | 40289 | 11 | 40324 | 028-2016 | 42389 | 42411 |  | 19 | 42447 | [10 empty] | Grande o Motagua (528.00 - 405.00) | Chuarrancho El Chol | Guatemala Baja Verapaz | 40
3 | El Volcán | Inversiones Agrícolas Diversificadas, S.A. | 16 | 1715750 | 186150 | En Construcción | Federico Areano Barrillas/ director Raul Lopez | Paseo Cayalá edificio D1 oficina 202, zona 16 | 2277 4200 / 5608 2898 / 4413 4345 | fareano@hotmail.com; jrlopez401@gmail.com | Turbinas Francis de Eje Vertical | 41975 | 42826 | 311-2009 | 40056 | 40107 | 34 | 40149 | 277-2012 012-2013 | 27/08/2012 23/01/2013 | 10/10/2012 07/02/2013 | Modificación de fechas Transferencia de empresa | 35 63 | 22/10/2012 20/03/2013 | [6 empty] | 16P1713136 | 188761 | 1715750 | 186150 | Chiacté (500.00 - 280.00) | Senahú y Cahabón | Alta Verapaz | 26
4 | Hidroeléctrica El Manantial (Fase 4) | Alternativa de Energía Renovable, S.A. | 15 | 642962 | 1626675 | En Construcción | Ing. Alberto David Cohen Mory | Calzada Roosevelt 6-19 zona 3, Mixco, Col. Cotio | Licda. Gaby Garza 5000-1026, 2328-1003, 2328/1093 | alberto.cohen@jicohen.com | 3 turbinas Pelton (fase 4) |  |  | 397-2009 | 40161 | 42144 | 39 | 40169 | [16 empty] | Concepción (1,384.00), Matilde (1,383.00) y desfogue Río Ocosito (931.00) | El Palmar | Quetzaltenango | 12
5 | Hidroeléctrica Santa Rita | Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. | 15 | 15P0766654 | 1741894 | En Construcción | Jorge Manrique | 12 calle 1-24 zona 10, Casa Veranda Oficina 102 B | (502) 2506-1111 | gcuz@hsrguatemala.com jmanrique@hsrguatemala.com | 2 turbinas Kaplan Tipo "S" de 9736.5 Kw C/U | 41458 | 42158 | 115-2010 | 40351 | 40368 | 29 | 40403 | 117-2011, 346-2012, 17-2013 | 22/06/2011, 22/10/2012, 25/01/2013 | 30/06/2011, Sin Dato, 06/02/2013 | Ampliación de fechas | 23 2 | 04/07/2011, 07/02/2013 | [6 empty] | 15P0766628 | 1741122 | 15P0766654 | 1741894 | Icbolay (258.00 - 235.00) | Cobán | Alta Verapaz | 19.47
6 | Hidro Salá | Hidro Salá, S.A. | 15 | 606384 | 1654742 | En Construcción | Hugo Ernesto Martínez Sieckavizza | 6ta av. 8-14 zona 1 Guatemala | 24210400 / ext-271-o-299 / 30237137 (Pablo Coronado) /59080403 (Hugo Martínez) | hugom@fabrigas.com , hmartinez@hidrovacas.com | 2 Turbinas Tipo Pelton | 41735 | 43561 | 049 - 2011 | 40597 | 40653 | 29 | 40693 | 379-2013 270-2014 86-2015 179-2015 | 05/11/2013 11/08/2014 10/04/2015 13/07/2015 | 30/12/2013 09/10/2014 | Modificar fechas | 4 95 | 29/01/2014 21/10/2015 | [6 empty] | 606739 | 1659984 | 606384 | 1654742 | Salá (996.00 - 619.00) | San Pablo | San Marcos | 15
7 | Hidroeléctrica Pojom II | Generadora San Mateo, S.A. | 15 | 672827 | 1776233 | En Construcción | Carlos Alfredo Mendoza Gramajo | Km 8.6 antigua carretera a El Salvador, Centro corporativo muxbál, Torre Este oficina 704, Santa Catarina Pinula. | 66420160, 66370654 | cmendoza@pdhsa.com | 2 Turbinas, Tipo Pelton | 41989 | 42720 | 252-2011 | 40890 | 40897 | 9 | 40945 | 446-2013 113-2016 200-2016 | 16/12/2013 01/04/2016 25/08/2016 | 09/01/2014 07/04/2016 No se publico | Modificación de potencia | 7 24 | 28/03/2014 19/10/2016 | 15-2021 | 44214 | 44228 | Modificación fechas | 10 | 44270 | 668819(pojom), 669647(negro) | 1775543(pojom), 1775823(negro) | 672827 | 1776233 | Pojom (898.50), Negro (898.00), desfogue en el río Yolhuitz en la 532.00 m.s.n.m. | San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 20
8 | San Andrés | Generadora San Andrés, S.A. | 15 | 672835 | 1776181 | En Construcción | Carlos Alfredo Mendoza Gramajo | Km 8.6 antigua carretera a El Salvador, Centro corporativo muxbál, Torre Este oficina 704, Santa Catarina Pinula. | 40220675, 66420160 | cmendoza@pdhsa.com | 2 Turbinas Francis de eje Horizontal | 41723 | 25/09/2015 (solicitada*: 25/09/2016) | 298-2013 | 41523 | 41530 | 22 | 41572 | 112-2016 199-2016 | 01/04/2016 25/08/2016 | 07/04/2016 No se publico |  | 25 | 42662 | 14-2021 | 44214 | 44228 | Modificación fechas | 12 | 44270 |  |  | 672835 | 1776181 | Yalhuitz o Primavera (747.10 - 532.00), Varsovia (782.70 - 744.00) y Palmira o Tercer Arroyo (746.70 - 635.00); desfogue río Yalhuitz o Primavera (532.00) | San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 10.8
9 | Proyecto Renace IV (Fase I) | Renace, S.A. | 15 | 816104 | 1710806 | [29 empty] | Río Canlich (1,200.00-450.00) Río Cahabón (460.00-450.00) | San Pedro Carchá | Alta Verapaz | 20
TOTAL EN MW (EN CONSTRUCCIÓN) | [37 empty] | 207.46
AUTORIZACIONES DEFINITIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS OTORGADAS
No. | Nombre Proyecto | Entidad | Coordenadas |  |  | Estado | Representante Legal | Dirección | Telefono | Correo | No. De turbina y tipo de turbina | Inicio de Construcción | Inicio de Operación Comercial | Acuerdo Ministerial |  |  | Contrato |  | Ampliación, Modificación o Transferencia |  |  |  | Contrato | [11 empty] | Ríos y Cotas (m.s.n.m.) | Ubicación |  | Capacidad Instalada Solicitada (MW)
|  |  |  | Xm | Ym | [8 empty] | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Número | Fecha | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Motivo | Número | Fecha | [11 empty] | Municipio | Departamento
NO HAN INICIADO CONSTRUCCIÓN
1 | Cuatro Chorros | Inversiones y Desarrollos Greenfield, S.A. | 15 | 7565182 | 1717977 | No ha iniciado construcción | José Renato Aquino Santos | Diagonal 6, 10-50, Edificio Inter Americas Torre Sur, Nivel 14, Zona 10 | Augusto Toledo 2367-9300 | atoledo@glg.com.gt; jraquino@glg.com.gt | 2 turbinas Francis de 18 MW cada una. | 41463 | 42224 | 125-2010 | 40386 | 40444 | 27 | 40490 | 11-2015 | 42018 | 42100 | Transferencia | 28 | 42236 | [6 empty] | 751104 | 1718868 | 7565182 | 1717977 | Cuatro Chorros (620.00 - 285.00) | Chicamán | El Quiché | 36
2 | Hidroeléctrica Entre Ríos | Corrientes del Río, S.A. | 16 | 16P0184918 | 1723806 | No ha iniciado construcción | Rafael Hernán Paredes Pizza | 20 calle final Km 6.8 carretera Muxbal El Cambray Ofi-Bodegas No. 14 complejo Pradera Zona 4, Santa Catarina Pínula, Guatemala, Guatemala/Diagonal 2, 12-40 Zona 1 Barrio Cuatro Caminos San Pedro Carcha Alta Verapaz | 7951-5558 al 63 | rafaelparedes@deltropico.com | 3 Turbinas Francis | 40967 | 41422 | 146-2010 | 40394 | 40423 | 36 | 40457 | [12 empty] | 16P0183533 | 1724052 | 16P0184918 | 1723806 | Lanquín (257.00 - 197.00) y Chianay (300.00 -228.00) | San Agustín Lanquín | Alta Verapaz | 8.25
3 | El Orégano | Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas, S.A. | 16 | 16P 0229066 | 1648914 | No ha iniciado construcción | Lloyd Kenneth Jongezoon Morfin | 17 avenida 19-70, zona 10, edificio torino, of. 806 | 23374980; 23757470 al 71 | Kj@hl3n.com | Cuatro Turbinas Francis, 30 MW cada una | 42101 | 43562 | 050-2011 | 40597 | 40652 | 100 | 40697 | 331-2014 | 41921 | 41947 | Modificar fechas | 24 | 41985 | [6 empty] | 16P 0242947 | 1640540 | 16P 0229066 | 1648914 | Grande o Jocotán (405.00 - 288.00) y Grande de Zacapa (288.00 - 218.00) | Jocotán Zacapa | Chiquimula Zacapa | 120
4 | Hidroeléctrica La Vega I | Hidroxil, S.A. | 15 | 15ᵒ 32' 45,68" | 91ᵒ 06' 55,12" | No ha iniciado construcción | Marta Cruz | 12 calle 1-25 zona 10 Edificio Géminis Torre Norte Oficina 1103 | 23816777 | spinto@grupo-csd.com | 3 Turbinas Tipo Francis de eje vertical. | 41804 | 43448 | 099-2011 | 40697 | 40707 | 45 | 40708 | [16 empty] | Suchum (1,350.00 - 1,280.00) y Xacbal (Chajul) (1,280.00 - 1,075.00) | Santa María Nebaj | El Quiché | 38
5 | Desarrollos Peña | Hidroven, S.A. | 15 | 15P705376 | 1599216 | No ha iniciado construcción | Rafael Romeo Pontaza Gallo | Avenida Hincapié y 18 calle hangar 28 zona 13, Aeropuerto La Aurora, Guatemala | 23325727 | cgomez@urbabienes.net | Sin dato | Sin Dato | Sin Dato | 240-2011 | 40870 | 40876 | 22 | 40890 | [12 empty] | 15P708001 | 1600251 | 15P705376 | 1599216 | Xayá o Coyolate (557.00 - 445.00) | San Pedro Yepocapa y San Miguel Pochuta | Chimaltenango | 10
6 | La Vega II | Hidroxil, S.A. | 15 | 91º 07' 02.03'' | 15º 33' 03.40'' | No ha iniciado construcción | Marta Cruz | 12 Calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis, Torre Norte, Ofic. 1103, Guatemala | 23816777 | spinto@grupo-csd.com | Sin dato | 41995 | 43638 | 244-2011 | 40878 | 40891 | 97 | 40899 | [12 empty] | 91º 09' 53.47'' | 15º 33' 30.20'' | 91º 07' 02.03'' | 15º 33' 03.40'' | Sumalá (1,500.00 - 1,075.00), Xamalá (1,500.00 - 1,380.00) | Santa María Nebaj | El Quiché | 18.75
7 | Hidroeléctrica Las Brisas | Hidroeléctrica Las Brisas, S.A. | 15 | 73613 | 1722053 | No ha iniciado construcción | Roberto Carlos Antonio López Roesch | 15 calle A, 14-44 zona 10, Edificio Mariamelia Of. 701 Nivel 7,Guatemala, Guatemala. | 23864700 | rl.inverhidro@gmail.com | 3 turbinas de 9.33 MW cada una | 42752 | 43786 | 144-2014 | 41771 | 41799 | 25 | 41837 | [12 empty] | 702037 | 1720532 | 73613 | 1722053 | Xaclbal (1,062.00 - 994.00) | Santa María Nebaj | El Quiché | 25
8 | Hidroeléctrica Esmeralda | Hidroeléctrica Esmeralda, S.A. | 15 | 810960 | 1694684 | No ha iniciado construcción | Ing. Erwin Antonio Sanabria Martinez | 13 ave 4-72 z.11 Colonia Carabanchel | 23200300-23200322 | erwinsanabria@sistegua.com |  | 42719 | 43905 | 301-2015 | 42291 | 42313 | 24 | 42353 | [12 empty] | 808832 | 1699610 | 810960 | 1694684 | Cucanjá (947.00 - 462.00) y Quebrada Tzuyul (935.00 - 916.00) | Tucurú | Alta Verapaz | 18.23
9 | Hidroeléctrica Nican Seis Punto Cincuenta y Tres Megavatios (6.53 MW) | Hidroeléctrica Cabilajú, S.A. | 15 | 14ᵒ 30' 25,21" | 91ᵒ 05' 52,78" | No ha iniciado construcción | José Ismael Roldán Aldana | 30 Avenida 8-74 Colonia El Prado Zona 3, Santa Catarina Pinula, Guatemala | 4769-3040, 5715-8636 | joseismael8@hotmail.com | 2 turbinas Francis | 44573 | 45303 | 305-2015 | 42299 | 42335 | 1 | 42381 | [16 empty] | Nicán (835.00 - 650.00) | San Miguel Pochuta | Chimaltenango | 6.53
10 | Hidroeléctrica "La Campana" | Binajcap, S.A. | 15 | 15P 726´690 E | 1´719´482 N | No ha iniciado construcción | Dany Enrique Brol Blanco | Avenida la Reforma 9-55 Zona 10, Nivel 11 Oficina 1105 | 2362 9171-4 | quiquebrol@gmail.com |  | 43493 | 44954 | 325-2015 339-2015 | 03/11/2015 13/11/2015 | 42349 | 13 | 42397 | [16 empty] | Putul (790.99 - 600.00) | San Miguel Uspantán | El Quiché | 40.9
11 | Hidroeléctrica La Esperanza | Hidroeléctrica La Esperanza, S.A. | 15 | 14ᵒ 29' 02.9" | 91ᵒ 07' 06.5" | No ha iniciado construcción | Jorge Alberto Mauricio de Leon | Avenida de la Reforma, 7-62 Edificio Aristos Reforma, Oficina 1003, Zona 9, Guatemala | 23347244 | luisdevaldivia@ecoener.eu | 1 Turbina Tipo Pelton | 42991 | 44148 | 359-2015 | 42334 | 42342 | 3 | 42382 | [16 empty] | San Jorge (830.00 - 780.00) Madre Vieja (810.00 - 445.00) | Fincas San Jorge, Madre Vieja, Nueva Concepción y Florencia, municipio de San Miguel Pochuta | Chimaltenango | 14.99
TOTAL EN MW (NO HA INICIADO CONSTRUCCIÓN) | [37 empty] | 336.65
AUTORIZACIONES DEFINITIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS
No. | Nombre Proyecto | Entidad | Coordenadas |  |  | Estado | Representante Legal | Dirección | Telefono | Correo | No. De turbina y tipo de turbina | Inicio de Construcción | Inicio de Operación Comercial | Acuerdo Ministerial |  |  | Contrato |  | Ampliación, Modificación o Transferencia |  |  |  | Contrato | [11 empty] | Ríos y Cotas (m.s.n.m.) | Ubicación |  | Capacidad Instalada Solicitada (MW)
|  |  |  | Xm | Ym | [8 empty] | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Número | Fecha | Número | Fecha | Fecha de Publicación | Motivo | Número | Fecha | [11 empty] | Municipio | Departamento
EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN
1 | La Cascata | ENEL GREEN POWER GUATEMALA, S.A. | 15 | 15P 0692187 | 1735754 | En Trámite | Orlando López | Diagonal 6, 10-65 zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas Torre I, Oficina 801, Guatemala | 23277000 | minor.lopez@enel.com; orlando.lopez@enel.com | 2 pelton de 69,310 Kw c/u. La diferencia en la capacidad es por pérdidas hidráulicas entre las turbinas y el generador. |  |  | 466-2013 | 41638 |  |  |  | 78-2014 | 41709 | 41724 | [13 empty] | Quisil (1,483.16 - 458.00) | San Pedro Soloma | Huehuetenango | 137
2 | Hidroeléctrica Pojom I | Generadora del Rio, S.A. | 15 | 16ᵒ 01' 51" | 91ᵒ 25' 23" | En Trámite | Otto Manfredo Armas Oliveros | Km 8.6 antigua carretera a El Salvador, Centro corporativo muxbál, Torre Este oficina 704, Santa Catarina Pinula. | 40220675, 66420160 | oarmas@pdhsa.com.gt | 2 Turbinas tipo Francis, 1 de 7 MW y 1 de 3.2 MW cada una. | [23 empty] | Pojom (1,104.00 - 912.85) | San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 10.2
3 | Empresa Hidroeléctrica de Patulul/Juan Carlos Fumagalli Ferrigno | Juan Carlos Fumagalli Ferrigno | 15 | 14ᵒ 25' 39.2" | 91ᵒ 9' 32.97" | En Trámite | Juan Carlos Fumagalli Ferrigno | 21 Calle 3-10 zona 12 Col. La Reformita, Guatemala, Guatemala | 22474545, 52010280 | jcfumagalli@gmail.com | 1 turbina tipo MICHELL-BANKI, 1 turbina tipo FRANCIS | [23 empty] | Madre Vieja (Planta El Trieunfo) (402.30 - 332.80 ) Río Saica (Planta Las Flores) (323.037 - 315.569) | Patulul | Suchitepéquez | 0.3
4 | Hidroeléctrica El Raudal | Hidroeléctrica El Raudal, S.A. | 15 | 188498 | 1795329 | En Trámite | Herbert Ricardo Herman Gordillo | 15 Avenida "a" 21-24 zona 13, Guatemala | 2438 8836 / 4108 9420/ Otoniel Ramirez 55925597 | hherman84@gmail.com | 3 Turbinas Tipo Kaplan de 4 MW cada una. | Sin Dato | Sin Dato | 336-2014 | 41927 | 41985 | Sin dato | Sin dato | [12 empty] | 16Q0181381 | 1795647 | 15Q0188498 | 1795329 | Santa Amelia (136.50 - 112.00) | Sayaxché | Petén | 12
5 | Hidroeléctrica Nahualate 620 | Hidroeléctrica del Castaño, S.A. | 15 | 14ᵒ 36' 43.78" | 91ᵒ 23' 27.08" | En Trámite | pendiente por requerimiento | pendiente por requerimiento | pendiente por requerimiento | pendiente por requerimiento | 2 tipo Francis de 2,956.08 kW cada una, 1 tipo Kaplan de 391.17 kW y 1 tipo Crossflow de 93.29 kW. | pendiente por requerimiento | pendiente por requerimiento | [21 empty] | Nahualate (626 - 534) | Chicacao | Suchitepéquez | 6.397
6 | Planta de Generación El Porvenir | Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- | 15 | 613325 | 1653725 | En Operación | Ing. Julio César Rodas | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 24221800-24221920-24222042 ext. 2042 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) |  | Sin Dato | Sin Dato | [21 empty] | Cabuz(1,240.00 - 1,200.00) y Chapá (1,240.00 - 872.10) | San Pablo | San Marcos | 2.28
7 | Hidroeléctrica Río Achiguate | Productos del Aire de Guatemala, Sociedad Anónima | 15 | 14ᵒ 20' 11.90" | 90ᵒ 52' 1.93" | En Operación | Ing. Julio César Rodas | 7a. avenida 2-29 zona 9, Guatemala | 24221800-24221920-24222042 ext. 2043 | stomas@inde.gob.gt (Sandra Tomas) |  | Sin Dato | Sin Dato | [21 empty] | Achiguate (557.50 - 375.00) | Escuintla | Escuintla | 4.95
TOTAL EN MW (EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN) | [37 empty] | 173.127
RESUMEN DE AUTORIZACIONES DEFINITIVAS OTORGADAS Y EN TRÁMITE
| Estado del Proyecto | Cantidad de Proyectos Hidroeléctricos | [32 empty] | Potencia en MW
| En operación | 36 | [32 empty] | 1478.12
| En construcción | 9 | [32 empty] | 207.46
| No ha iniciado construcción | 11 | [32 empty] | 336.65
| En trámite de Autorización | 7 | [32 empty] | 173.127
| Total | 63 | [32 empty] | 2195.357
Actualizado: Guatemala 2023
Elaborado: Departamento de Desarrollo Energético.
Fuente: Dirección General de Energía
Hidroeléctrica El Recreo
Hidroeléctrica Chixoy
Hidroeléctrica Cuevamaría
Hidroeléctrica Renace
Hidroeléctrica Santa María
Hidroeléctrica El Recreo
Hidroeléctrica Chixoy
Hidroeléctrica Santa María
Hidroeléctrica Xacbal
Hidroeléctrica Palo Viejo